附件

2013年建筑工程稽查行政处罚汇总表

| 序号 | 工程名称 | 处罚对象 | 处罚 金额 | 存在问题 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威灵电机常州基地项目车间二、宿舍二及附属工程 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 3万元 | 宿舍二部位存在现浇板局部龟裂渗透明显、现浇结构的外观质量严重缺陷 | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |
| 2 | 新闸龙江路西侧A地块开发一期1、2、11、12、16、21、26号楼、地下车库、门卫工程 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 3万元 | 12#楼10-11层存在现浇结构的外观质量有严重缺陷（纵向受力钢筋有露筋） | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |
| 3 | 世纪园城南侧地块开发项目亨达未来城11#-13#工程 | 江苏诚达建筑有限公司 | 3万元 | 11#房33、34层及屋面部位存在现浇结构的外观质量有严重缺陷（构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝） | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |
| 4 | 华润国际花园3.2期（12#、13#、16#、17#、地下汽车库1标、2#开闭所、5#小区变、6#小区变）工程 | 龙信建设集团有限公司 | 3万元 | 12#房14层存在现浇结构的外观质量有严重缺陷（构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝） | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |
| 5 | 青枫公园南侧B地块二期开发游泳馆、商办用房工程 | 上海建工集团股份有限公司 | 3万元 | 混凝土现浇结构的外观质量存在严重缺陷(构件主要受力部位有影响结构性能、使用功能的裂缝) | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |
| 6 | 元件六厂及周边地块项目工程 | 江苏东冠建设有限公司 | 5万元 | 在施工现场未采取相应的安全施工措施（临边洞口防护未按规定设置），安全隐患未按要求整改到位 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款、第六十四条第（二）项 |
| 7 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目一期（6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业）工程 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 3万元 | 6#房26-27层局部存在现浇结构楼面的外观质量严重缺陷（板面筋、纵向受力钢筋有露筋，构件主要受力部位有蜂窝） | 1、《GB50204-2002》 8.2.1；2、《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）第二条、第三条第一款、第十八条。 |