常州市文广新系统夏季消防检查工作实施方案

为切实加强夏季火灾防控工作，进一步提升防火和灭火救援能力，把握消防工作主动权，确保全系统消防安全形势持续稳定，根据市消防安全委员会的统一部署，我局自即日起至9月20日在全系统范围内集中开展夏季消防检查。

一、工作目标

集中开展以夏季火灾隐患整治、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查，坚持将消防检查与提升职工消防安全意识相结合，进一步落实行业部门监管职责，提高社会单位自我管理水平，夯实消防基层基础，增强全系统火灾防控能力，确保平安度夏。

二、检查内容

（一）以歌舞厅、网吧、影剧院等人员密集场所和文物古建筑为重点，主要检查建立落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，装修装饰材料，用火用电管理，违规住人，灭火应急预案制定和组织演练等情况。

（二）广泛开展消防宣传和疏散演练活动，大力普及消防安全常识和自防自救能力。要检查歌舞厅、影剧院等文化娱乐场所开机、放映前是否播出消防公益广告。发动社会单位积极开展消防安全“三提示”、员工“一懂三会”教育培训。充分利用户外视频、楼宇电视、电子显示屏等播放消防公益广告和安全提示。

三、任务分工

各单位要明确分工、强化措施、密切协作、齐抓共管，全面排查和消除各类火灾隐患。

（一）局属各单位：负责本单位内部的消防安全检查；

（二）局广播影视处：负责影剧院的火灾隐患排查；

（三）局宣传管理处：负责督促广播电视媒体加大消防法律法规、消防常识和逃生自救知识的宣传力度，及时曝光典型的消防违法违章案例，配合公安消防部门做好消防宣传教育工作；

（四）市文化行政综合执法支队：负责对歌舞厅、网吧、游艺厅等公共娱乐场所火灾隐患的排查；

（五）市文物保护管理中心：负责市属文物保护单位的消防安全检查工作。

四、时间步骤

（一）动员部署阶段（5月底前）。局属各单位开展消防安全形势分析研判，结合实际制定出台具体实施方案，成立组织机构，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，部署开展此项工作，细化各阶段具体工作任务，列出推进时间表，明确每一项任务的完成时限、责任人和工作要求，同时要加强参与检查人员的培训和方案宣贯工作，确保检查质量。

（二）全面检查阶段（9月15日前）。

1. 全面自查。部署局属各单位、人员密集的文化场所、文保单位等开展火灾隐患自查自纠，并作出消防安全承诺。

2. 开展检查。对局属各单位、人员密集的文化场所及文保单位开展火灾隐患整改、消防宣传等工作的情况进行检查。

3. 落实整改。对检查发现的问题，分门别类逐一列出清单，落实整改责任、整改计划和整改任务，依法跟踪督促整改。

（三）总结考核阶段（9月20日前）。局安委会汇总分析夏季消防检查工作情况，统一组织考核，认真总结经验做法，查找工作中存在的不足，建立提升火灾防控和灭火救援能力的长效机制，巩固、深化活动成果。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要充分认识开展夏季消防检查的重要意义，进一步明确夏季消防检查的目标和各项工作任务，细化工作措施和职责分工，切实加强组织领导，确保全系统火灾形势稳定。我局成立局党委书记和局长任组长，分管局领导任副组长，局属各单位和局相关处室负责人为成员的局夏季消防检查工作领导小组，领导小组办公室设在局办公室，负责组织协调和统筹调度。各单位也要成立相应工作机构，健全工作运行机制，定期通报情况，统一指挥调度。

（二）广泛宣传，营造声势。各单位要通过横幅、宣传栏、电子显示屏等各类渠道，针对夏季火灾特点，广泛开展针对性强的提示宣传。要注重从正反两方面进行宣传报道，推广典型经验，曝光重大隐患，营造浓厚氛围。

（三）严格督导，落实责任。各单位要层层签订责任状，分解工作责任，将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员。单位负责人要分片包干、靠前指挥、蹲点督导、跟踪问效，局领导小组办公室适时调度，推进各项工作。要强化问责，对工作不落实、进展缓慢的，通报批评，并约谈相关领导；对发生火灾事故的，严格实行责任倒查，对相关责任单位和责任人严肃追责。

局属各单位5月底前报送本单位工作方案至局办公室，每月23日前报送当月工作情况，9月10日前报送工作总结，局办公室联系人：俞明智，联系电话：85682359。

附件：1. 关于组织开展社会单位消防安全自查自纠的通告

2. 消防安全自查自纠承诺书

3. 夏季消防安全检查社会单位自查自纠表

附件1

关于组织开展社会单位消防安全

自查自纠的通告

为推动社会单位认真落实消防安全主体责任，全面提升火灾防控水平，有效预防和减少火灾事故发生，确保夏季消防安全，根据公安部统一安排，省公安厅部署自5月20日至9月20日，在全省开展夏季消防检查活动。根据方案要求，6月20日前，各单位应组织开展消防安全自查自纠，具体要求通告如下：

一、自查自纠的单位范围

1. 人员密集场所，包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站、客运码头、民用机场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所，医院，学校，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆、展览馆、博物馆，劳动密集型企业，旅游、宗教活动场所等。

2. 古村寨等文物古建筑。

3. 石油化工等易燃易爆企业。

二、自查自纠内容

1. 人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑

主要自查建立落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，装修装饰材料，用火用电管理，违规住人，灭火应急预案制定和组织演练等情况。

2. 石油化工等易燃易爆企业

主要自查建立落实消防安全责任制，消防设施运行和维护保养，日常消防检查巡查，防火防爆防雷防泄漏措施，储备灭火药剂，灭火应急预案制定和组织演练，建立专职消防队，员工消防安全教育培训等情况。

三、工作要求

（一）对照要求，迅速开展自查。6月20日前，各单位要结合本单位消防安全工作实际，迅速开展消防安全自查自纠，并如实填写自查情况及整改措施，报当地公安消防部门或派出所。其中，人员密集场所完成自查自纠后，还应签订、上报《自查自纠消防安全承诺书》，并在场所醒目位置张贴，向社会公开承诺消防安全。

（二）积极整改，确保消防安全。对排查出的消防违法行为和火灾隐患，各单位要立即落实整改措施。能立即改正的隐患，要立即改正；不能立即改正的，要制定整改方案，明确整改时间，落实整改责任、整改措施、整改资金，并落实整改期间的防范措施，确保消防安全。对不认真开展自查自纠，存在较大隐患被公安消防部门或派出所检查发现的，将依法从重查处；对发生火灾的单位，还将一并追究单位主要负责人和其他直接责任人员的责任。

（三）建章立制，落实长效管理。各单位要严格按照《消防法》的要求落实主体责任，主要负责人要切实承担起本单位消防安全责任人的责任，高度重视消防安全工作，建立健全消防安全管理组织，完善并严格落实各项消防安全管理制度，扎实开展消防安全“四个能力”建设，切实提高单位自身消防安全管理水平。

自查自纠相关内容及表格请从江苏消防网(www.js119.com) “通知公告”下载。

特此通告。

江苏省公安厅

2015年5月25日

附件2

消防安全自查自纠承诺书

我是                    （单位名称、印章）消防安全责任人，我单位已按照《夏季消防检查工作实施方案》要求，全面进行了自查，并就消防安全工作作出如下承诺：

1. 严格遵守消防法律、法规，主动落实消防安全主体责任，实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。

2. 认真落实各项消防安全制度和消防安全操作规程。

3. 加强防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

4. 保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通，保证防火间距、防火分区符合消防技术标准。

5. 按照规定配置消防设施、器材并落实维护保养措施，确保完好有效。

6. 加强对从业人员的消防安全教育培训，保证所有人员达到“一懂三会”要求。

7. 制定切实可行的灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火疏散演练。

8. 结合单位实际，强化针对性安全防范措施，严防火灾事故发生。

承 诺 人：

承诺时间：

注：此承诺书一式2份，由单位负责人填写并加盖公章，1份单位留存，1份报当地公安消防部门或派出所。

附件3

夏季消防安全检查社会单位自查自纠表

（人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑适用）

| 单位名称（盖章） |  | 地 址 |  | 单位类别 | □ 消防安全重点单位：□一级；□二级；□三级。 □ 非消防安全重点单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位类别 | □ 人员密集场所；□寺庙、古村寨等文物古建筑 |  |  |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  | 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 自 查 重 点 |  |  |  |  | 自查发现的问题及整改措施（如不涉及请填写不涉及） |  |  |
| 1、是否依法办理消防行政许可或备案手续，是否经备案抽查合格，是否存在擅自改变使用性质或违章搭建的行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、是否逐级落实消防安全责任和岗位消防安全责任，是否确定消防安全管理人，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、是否按规定开展消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训及全员消防安全教育培训，员工做到“一懂三会”（即懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火和会逃生）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、是否制定并落实各项消防安全管理制度、消防安全操作规程；是否定期组织开展防火检查巡查，及时发现和整改火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、建筑消防设施是否定期维护保养并完好有效，消防控制室值班人员是否持证上岗，消控室管理和应急处置是否符合消防安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，人员密集场所门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料是否为不燃或难燃材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、单位用火用电用油用气是否符合消防安全要求，电（气）焊作业人员是否持证上岗，是否严格落实动火审批和现场监护制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、是否违规设置住宿与生产储存经营合用场所； |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、是否制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式2份，由单位法定代表人组织人员开展自查自改，如实填写相关情况并经法定代表人签字，加盖单位公章后，1份留存，1份报辖区公安机关消防机构或公安派出所（一、二级消防安全重点单位分别报消防支、大队，三级消防安全重点单位及其他单位报辖区公安派出所）。2、古村寨等文物古建筑同时属于人员密集场所的，“单位类别”一栏仅勾选“寺庙、古村寨等文物古建筑”；3、本表作为消防安全责任追究的重要依据，单位一经上报后应终身负责，如表格涉及内容发生变化，应及时变更报备。

以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生火灾事故，本单位承担一切责任。（单位法定代表人将上述内容如实抄写至横线处）

。

填表人：（签字）：                 时间：          年     月      日

单位法定代表人（签字）：                 身份证号：                                              时间：         年     月      日

常州市文广新局办公室                    2015年5月28日印发