附件1

常州市2016年第一次建筑市场综合大检查市区项目得分汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位项目部 | 施工单位项目部 | 项目经理 | 监理单位项目部 | 总监姓名 | 项目总得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目1＃2＃楼、3＃4＃楼及地下室一期工程 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 茆阿林 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 谢长立 | 表扬项目 |
| 2 | 公共卫生中心病房大楼（又称传染病病房大楼、简称病房大楼）、医技科研教学楼、公共卫生门诊楼及地下室（含人防地下室）、污物暂存、门卫工程 | 常州市第三人民医院 | 常州三建建设有限公司 | 章 健 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |  |
| 3 | 常州市北郊初级中学钟楼新城校区新建工程（教学楼综合楼建设标段含地下室） | 常州市北郊初级中学 | 江苏成章建设集团有限公司 | 高双军 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 束旭美 |  |
| 4 | 劳动东路南侧、东南大道东侧地块（DN-050805）开发项目（清溪人家1－5#房及地下车库、独立地下车库）工程 | 常州东南经济开发有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙 尉 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 许燕清 |  |
| 5 | 洪庄机械厂及周边地块HX-020705（平岗星苑二期）二标段（1#～7#楼；S-1#商业；11#楼；地下车库Ⅰ区和人防地下室Ⅲ区）工程 | 常州五星置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 陈伟峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 |  |
| 6 | 常州市觅渡教育集团钟楼新城分校新建工程（教学楼一（含地下室）、教学楼二、餐厅体育馆、教室发展中心（含地下室）工程） | 常州市觅渡桥小学 | 金土地建设集团有限公司 | 韩明国 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 吴欢欣 |  |
| 7 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团(14#、15#房、13#房及其地下室、1#、2#商业及一区地下室)工程 | 常州运河南岸置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 杨 荣 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 李成禹 |  |
| 8 | 常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目勘察工程 | 常州市妇幼保健院;常州市第一人民医院 | 江苏武进建工集团有限公司 | 张贤清 | 江苏建科建设监理有限公司 | 杜道好 |  |
| 9 | 常州市局前街小学安改造工程 | 常州市局前街小学 | 常州第一建筑集团有限公司 | 谢跃星 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 徐晓毛 |  |
| 10 | 常州市清潭中学（北校区）扩建项目行政楼标段（含地下室） | 常州市清潭中学 | 常州飞峰建筑构件有限公司 | 吴卓翰 | 常州市盛信建设监理有限公司 | 吴之江 |  |
| 11 | 常州市荆川小学迁建工程 | 常州市钟楼区永红街道办事处 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 张文军 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 谢 俊 | 96 |
| 12 | 洪庄机械厂及周边HX-020702-4~6地块开发项目一标段（22#-24#、32#-34#楼及地下车库-1）工程 | 常州嘉悦置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 方志新 | 常州建工项目管理有限公司 | 童宛平 | 96 |
| 13 | 怀德中路南侧、南运河西侧地块开发项目（1#-3#楼、5#-11#楼、A、B、C商业服务用房，地下车库） | 江苏普灵仕置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 王玉明 | 常州常建项目管理有限公司 | 夏 群 | 95.5 |
| 14 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目2#、4#楼、四标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 袁 雯 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 95.5 |
| 15 | 常州钟楼经济开发区丁香苑小区1#—10#房及地下室等附属工程 | 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司 | 江苏金土地建设集团有限公司 | 陈海玲 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 许建方 | 95.4 |
| 16 | 横塘河西路西侧、竹林北路北侧地块（QL-030322）三期开发项目4#、6#楼装饰装修工程 | 大和房屋（常州）房地产开发有限公司 | 苏州合展设计营造有限公司 | 曹金凤 | 常州常建项目管理有限公司 | 卢国兴 | 95.2 |
| 17 | 钟楼区北港街道社区卫生养老服务中心 | 常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 华建荣 | 常州建工项目管理有限公司 | 童宛平 | 94.8 |
| 18 | 常化厂及周边DN-070106地块开发项目A标总承包工程(3#、5#、6#、9#、北门卫及其地下车库) | 华润置地（常州）有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄 辉 | 江苏三维项目管理有限公司 | 徐秀华 | 94.5 |
| 19 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期11#;16#;18#楼、南门卫及其所在区域的地库） | 常州弘阳广场置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 姜红方 | 江苏三维项目管理有限公司 | 陆建刚 | 94.5 |
| 20 | 常州朝阳（政成）110kV开关站新建工程 | 江苏省电力公司常州供电公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 蒋 政 | 江苏兴力工程建设监理咨询有限公司 | 张学金 | 94.4 |
| 21 | 北京师范大学（常州附属学校） | 常州市钟楼区教育文体局 | 常州第一建筑集团有限公司 | 金一峰 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 应新华 | 94.4 |
| 22 | 常州市钟楼区运河之星幼儿园（教学楼及地下室泵房工程） | 常州市钟楼区北港街道办事处 | 江苏新有建设集团有限公司 | 蒋炳兴 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 徐 强 | 94 |
| 23 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程体育馆（含地下室）及宿舍标段 | 常州市田家炳高级中学 | 常州三建建设有限公司 | 缪学平 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟峰 | 94 |
| 24 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目A标段总承包工程（2#、5#、8#及地下车库） | 华润置地（常州）有限公司 | 启东建筑集团有限公司 | 顾爱忠 | 常州建工项目管理有限公司 | 高 洁 | 93.9 |
| 25 | 新闸街道芮家塘地块征地拆迁安置房项目一期建安及小区道路工程（4#～11#及B地块地下车库）桩基工程 | 常州新闸置业发展有限公司 | 江苏丰润建设有限公司 | 陈岳锋 | 江苏三维项目管理有限公司 | 汤剑锋 | 93.9 |
| 26 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程教学办公楼、艺术楼、图文信息楼（含地下室、人防地下室)以及看台、食堂标段 | 常州市田家炳高级中学 | 江苏武进建工集团有限公司 | 姜友中 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟峰 | 93.8 |
| 27 | 中吴大道南侧、长江南路西侧DN-010301地块开发项目（常州弘阳上城三期10#、13#、14#、15#楼、西门卫及其所在地区的地库项目） | 常州弘阳广场置业有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 李文军 | 江苏三维项目管理有限公司 | 陆建刚 | 93.7 |
| 28 | 常州市丽华新村第三小学校安改造工程（综合楼） | 常州市丽华新村第三小学 | 江苏新有建设集团有限公司 | 王 峰 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 徐志宏 | 93.7 |
| 29 | 火车站北广场QL-080429、QL-080432地块开发项目天宁时代广场幕墙工程 | 常州市京华置业有限公司 | 江苏和兴建筑装饰工程有限公司 | 应迎前 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 93.7 |
| 30 | 常州市天宁区全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 常州体育产业集团有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 薛治江 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 巢 峰 | 93.6 |
| 31 | 横塘河西路西侧、竹林北路北侧地块四期开发项目10、11号楼、地下室 | 大和房屋（常州）房地产开发有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 高国民 | 常州常建项目管理有限公司 | 卢国兴 | 93.6 |
| 32 | 西林职中地块二期开发项目8#，9#，10#，11#，12#，13#，S-3#，S-5#小区变，西门卫，北门卫 | 常州路劲宏承房地产开发有限公司 | 常州利骏建筑工程有限公司 | 王爱虎 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 汤向群 | 93.6 |
| 33 | 金源商业广场5#~8# | 常州市申达房地产开发有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗振兴 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张 玲 | 93.5 |
| 34 | 常州交运集团中村物流中心综合楼、车间四、车间五 | 常州交运集团有限公司 | 江苏宇盛建筑安装工程有限公司 | 何金友 | 江苏省建源监理有限公司 | 曹亚东 | 93.5 |
| 35 | 锅炉厂ZX-010413地块二期开发项目1#、2#、12#楼、地下车库及14#小区变 | 常州深业地产有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 吴辉瑞 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 程 健 | 93.4 |
| 36 | 横塘河西路西侧、竹林北路北侧地块二期开发项目7#楼、8#楼装饰装修工程 | 大和房屋（常州）房地产开发有限公司 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 宋红卫 | 常州常建项目管理有限公司 | 卢国兴 | 93.4 |
| 37 | 锅炉厂ZX-010413地块一期开发项目（3#-7#楼、 13#楼、 小区变建筑安装工程） | 常州深业地产有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 吴辉瑞 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 于 琴 | 93.3 |
| 38 | 常州港华燃气调度服务中心项目室内装饰工程一标段（1F～5F及西侧、南侧楼梯间） | 常州港华燃气有限公司 | 上海世家装饰实业有限公司 | 陈志军 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王 幸 | 93.3 |
| 39 | 锅炉厂ZX-010413地块一期开发项目地下室土建安装工程 | 常州深业地产有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 吴辉瑞 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 程 健 | 93.1 |
| 40 | 茶山棉织厂及周边地块开发项目（和平美景）1-7#楼、3#商业、门卫、地下车库建筑安装工程 | 常州广信置业发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 陈华方 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 林 云 | 93.1 |
| 41 | 梧桐苑北侧地块项目10#楼工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 孙正宏 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 93.1 |
| 42 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块一期建设项目（龙江路东侧、紫荆西路北侧地块一期建设项目（城市印象花园）一期1-10#住宅、一期地下车库） | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏丰润建设有限公司 | 徐小勇 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈 刚 | 93 |
| 43 | 常州港华燃气调度服务中心项目室内装饰工程二标段（6F～11F及北侧楼梯间） | 常州港华燃气有限公司 | 江苏建设控股集团有限公司 | 严 刚 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王 幸 | 93 |
| 44 | 常州药业医药物流中心（一期）项目（办公楼、门卫、辅房装饰装修工程） | 常州药业股份有限公司 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 谭生荣 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 巣华伟 | 92.8 |
| 45 | 常州市天宁时代广场 | 常州市京华置业有限公司 | 江苏省消防工程有限公司 | 郭定越 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 92.8 |
| 46 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目1#、3#楼、11#商铺、三标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 狄治平 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 92.8 |
| 47 | 大容纺织地块（中海凤凰熙岸）二期二区开发项目（11#及物业用房、12#、15#及物业用房、16#、门卫二、G2#、G3#、G4#商业3#小区变及相应地库 | 中海宏洋置业（常州）有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 吴向阳 | 江苏中房建设监理咨询有限公司 | 贺 维 | 92.8 |
| 48 | 西林职中地块二期开发项目（路劲城市花园）二期地下车库 | 常州路劲宏承房地产开发有限公司 | 常州利骏建筑工程有限公司 | 王爱虎 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 汤向群 | 92.7 |
| 49 | 常州市北环中学虹景校区工程（1号2号教学楼及连廊、3号5号教学信息楼及地下车库、4号综合楼、6号艺体楼） | 常州市北环中学 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 华建军 | 92.7 |
| 50 | 市交巡警支队高架大队业务用房 | 常州市公安局 | 江苏武进欣达建设工程有限公司 | 闵春方 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 陈文明 | 92.6 |
| 51 | 常化厂及周边DN-070606（华润国际花园D-1）地块（25#楼、30#楼）工程 | 华润置地（常州）有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 陈 勇 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 高忆东 | 92.5 |
| 52 | 常州市钟楼区（新闸）全民健身中心建设工程（建筑安装工程） | 常州奥体场馆管理有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 衡湘炜 | 江苏上田工程项目管理有限公司 | 潘 荣 | 92.5 |
| 53 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）（龙江路东侧、紫荆西路北侧（城市印象花园）一期S-1、S-2、S-3#商业） | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏丰润建设有限公司 | 徐小勇 | 江苏常建项目管理有限公司 | 陈 刚 | 92.2 |
| 54 | 劳动东路南侧、凤凰路西侧地块二期10#、11#、S1-S4#、S6#、5#中间变及二期地下车库工程 | 常州荣盛筑家房地产开发有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 刘思泉 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 贺 维 | 92.2 |
| 55 | 常州港华燃气调度服务中心项目智能化工程 | 常州港华燃气有限公司 | 常州华新技术开发有限公司 | 袁 洋 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王 幸 | 92.1 |
| 56 | 梧桐苑北侧地块CX-030909项目1#中间变、二标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 孙正宏 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 92.1 |
| 57 | 常州药业医药物流中心（一期）机电项目 | 常州药业股份有限公司 | 江苏新有建设集团有限公司 | 任寄真 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 巢华伟 | 91.7 |
| 58 | 酿酒总厂及周边地块开发项目7、8、9#楼 | 常州协成房地产发展有限公司 | 常州嘉祥建筑装璜工程有限公司 | 马 钰 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 焦桂英 | 91.6 |
| 59 | 梧桐苑北侧地块项目9#楼工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 谈晓啼 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 91.6 |
| 60 | 常化厂及周边DN-070106地块开发项目B标总承包工程（1#、2#、7#、8#、南门卫、幼儿园及其地下车库） | 华润置地（常州）有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 张进荣 | 江苏三维项目管理有限公司 | 徐秀华 | 91.4 |
| 61 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目5#、6#楼工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 孙正宏 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 91.3 |
| 62 | 常州市城市防洪工程监控中心项目室内装饰工程 | 常州市水利建设投资开发有限公司 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 朱国祥 | 长江水利委员会工程建设监理中心（湖北） | 余洪江 | 91 |
| 63 | 常州泰阜塑化新材有限公司新建车间 | 常州泰阜塑化新材有限公司 | 江苏新有建设集团有限公司 | 李文晔 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 薛亚军 | 91 |
| 64 | 常州时泰物流中心有限公司物流仓库、辅助用房工程 | 常州时泰物流中心有限公司 | 江苏卓易建筑安装工程有限公司 | 杨昌明 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 张晓明 | 90.9 |
| 65 | 常州精研科技有限公司新建高强度粉末冶金近净成形精密零部件项目车间五 | 常州精研科技有限公司 | 常州戚墅堰建筑工程有限公司 | 孔晓蓉 | 江苏龙城建设项目管理有限公司 | 刘启明 | 90.9 |
| 66 | 新世纪商城北楼改扩建工程土建工程 | 常州新世纪商城有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 周志果 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 焦桂英 | 90.7 |
| 67 | 灯具组装园（灯具组装园标准厂房1号、2号、4号、6号厂房） | 常州邹前富民物业专业合作社 | 常州浩盛建设发展有限公司 | 秦杨龙 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 戴成云 | 90.6 |
| 68 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目二标段（2#、4#、5#、7#及其配套用房和地下室） | 常州桑麻置业有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施裕生 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 陈吉生 | 90.6 |
| 69 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目（B标总承包工程（1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库）） | 华润置地（常州）有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄 辉 | 常州市建工项目管理有限公司 | 高 洁 | 90.6 |
| 70 | 锅炉厂ZX-010413地块二期开发项目（1#、2#、12#及地下室）消防工程 | 常州深业地产有限公司 | 江苏省消防工程有限公司 | 马启银 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 程 健 | 90.6 |
| 71 | 银杏路北侧，月季路东侧CX-030303地块开发项目2.2期一期地下车库、31#商业B | 保利常州房地产开发有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 90.6 |
| 72 | 灯具组装园（灯具组装园标准厂房3号、5号厂房） | 常州邹前富民物业专业合作社 | 常州皓盛建设发展有限公司 | 秦杨龙 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 戴成云 | 90.4 |
| 73 | 横塘河西路西侧竹林北路北侧地块一期开发项目2#楼装饰装修工程 | 大和房屋（常州）房地产开发有限公司 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 万忠波 | 常州常建项目管理有限公司 | 卢国兴 | 90.4 |
| 74 | 梧桐苑北侧地块CX-030909项目7#楼、8#楼、1#小区变、2#小区变及一标段西区防空地下室工程 | 常州濠利置业有限公司 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 谈晓啼 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 90.3 |
| 75 | 横塘河西路西侧、竹林北路北侧地块二期开发项目3#楼装饰装修工程 | 大和房屋（常州）房地产开发有限公司 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | 万忠波 | 常州常建项目管理有限公司 | 卢国兴 | 90.2 |
| 76 | 菱溪名居社区服务站、居家养老服务站改造工程 | 常州市天宁区雕庄街道办事处 | 常泰建筑装潢工程有限公司 | 周甦丹 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 项诗林 | 90.1 |
| 77 | 丽华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目二标段 | 常州上铁房地产开发有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 尚大文 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 张 徐 | 90.1 |
| 78 | 常州东风农机集团有限公司新建农业装备装备扩能项目（装载机车间二期） | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏宏昌建设集团有限公司 | 蒋益鑫 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 陈锦生 | 89.9 |
| 79 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目2.1期(7#房、31#商业A) | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 89.7 |
| 80 | 洪庄机械厂及周边HX-020702-4~6地块开发项目二标段（25#-31#楼及地下车库-2）工程 | 常州嘉悦置业有限公司 | 南通启益建设集团有限公司 | 黄汉忠 | 常州建工项目管理有限公司 | 童宛平 | 89.7 |
| 81 | 飞天齿轮厂南厂区及周边地块改造开发项目银河湾明苑27#房 | 常州华光房地产开发有限公司 | 江苏环泰建设有限公司 | 毛文跃 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 郭晓东 | 89.6 |
| 82 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目（34#楼、门卫一、门卫二、2#小区变、3#开闭所、5#小区变） | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 89.5 |
| 83 | 宣塘桥水产市场地块一期5#、6#建安工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张 华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱 强 | 89.3 |
| 84 | 檀香湾花园2#车库、小区 | 常州豪泰置业有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 徐 荣 | 常州新阳光工程咨询有限公司 | 周 平 | 89.1 |
| 85 | 原第三建筑工程公司及周边02和05地块开发五期项目 | 常州永红万嘉置业发展有限公司 | 常州市戚墅堰建筑工程有限公司 | 王国强 | 常州常建项目管理有限公司 | 朱小平 | 89.1 |
| 86 | LED灯具（常州市杨庄物业管理有限公司1#、2#、3#金工车间） | 常州市杨庄物业管理有限公司 | 常州皓盛建设发展有限公司 | 陆达华 |  |  | 88.9 |
| 87 | 蔷薇西侧地块改造开发项目（蔷薇西侧地块改造开发项目（高成天鹅湖）别墅二期35-64#楼及地下车库建设工程 | 常州高成莱阳置业有限公司 | 常州嘉祥建筑装璜工程有限公司 | 管嘉平 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 | 88.7 |
| 88 | 银杏路北侧，月季路东侧CX-030303地块开发项目1、2、3#房及31#商业C | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富力建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 88.4 |
| 89 | 常州畅韵工程材料有限公司非金属声屏障项目（常州畅韵工程材料有限公司1#、2#金工车间） | 常州畅韵工程材料有限公司 | 常州皓盛建设发展有限公司 | 陆 阳 |  |  | 88.3 |
| 90 | 射芯机设备（车间三） | 常州市新卓车业有限公司 | 常州市焦溪建筑工程有限公司 | 吴敏良 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 张小明 | 88.3 |
| 91 | 酿酒总厂及周边地块开发项目6#楼 | 常州协成房地产发展有限公司 | 江苏宏大建设集团有限公司 | 施锁连 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 焦桂英 | 88.1 |
| 92 | 龙江路西侧、怀德南路北侧项目（檀香湾花园1#、5#楼） | 常州豪泰置业有限公司 | 常州明大建设工程有限公司 | 刘 文 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 周 平 | 88 |
| 93 | 常州市钟楼区残疾人托养服务中心工程土建标段 | 常州市钟楼区残疾人联合会 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 马敏生 | 常州华阳建设工程监理有限公司 | 严新喜 | 88 |
| 94 | 丽华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目一标段 | 常州上铁房地产开发有限公司 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 徐 翔 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 张 徐 | 87.8 |
| 95 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目三期(13#房-15#房、23#房-30#房、二期地下室) | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 | 87.7 |
| 96 | 江苏华艺装饰工程有限公司车间二扩建工程 | 江苏华艺装饰工程有限公司 | 常州华盛伟业建筑工程有限公司 | 薛中华 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张 玲 | 87.4 |
| 97 | 常州云路互联科技有限公司新建云路科技园项目220KV电站工程设计与施工 | 常州云路互联科技有限公司 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 | 陈阿宁 | 江苏东电电力工程监理有限公司 | 王书林 | 87.3 |
| 98 | 宣塘桥水产市场地块一期1#~4#及地下车库工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张 华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱 强 | 87 |
| 99 | 新建食品冷藏库及生产车间项目车间二 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏滆湖建设发展有限公司 | 徐中伟 | 常州力鑫建设工程项目管理有限公司 | 吴 峥 | 87 |
| 100 | 八千里花园C1C2楼 | 常州泰盈环达通房地产开发有限公司 | 江苏宏大建设集团有限公司 | 许 镌 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 | 86.6 |
| 101 | 龙江路东侧、紫荆西路北侧地块项目（路劲城市印象）（龙江路东侧、紫荆西路北侧（城市印象花园）二期17#住宅、21#住宅、S4#商业及二期地下车库工程） | 常州路劲宏润房地产开发有限公司 | 江苏南通三建集团有限公司 | 郁卫东 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈 刚 | 86.3 |
| 102 | 宣塘桥水产市场地块一期S1#-A商业建安工程 | 常州德厚房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张 华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱 强 | 86.2 |
| 103 | 原灯芯绒厂地块开发项目新城金郡园二期8#房及4#房商业 | 常州新城金郡房地产有限公司 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 薛玉文 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 应新华 | 86.2 |
| 104 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 车间二 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 古成宗 | 常州市苏建工程建设监理有限公司 | 薛春华 | 86.2 |
| 105 | 常州华健天全塑化有限公司车间一、车间二工程 | 常州华健天全塑化有限公司 | 常州市科豪建设工程有限公司 | 恽蓝玉 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 沈宣荣 | 86 |
| 106 | 银杏路北侧月季路西侧地块2.2期（7#8#楼、商业B、地下车库（北区）及人防地下车库） | 常州元顺房地产发展有限公司 | 常州荣建建设工程有限公司 | 郭卫江 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 严卫新 | 85.8 |
| 107 | 八千里花园C3C4C5楼及地下室 | 常州泰盈环达通房地产开发有限公司 | 江苏宏大建设集团有限公司 | 许 镌 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 | 85.2 |
| 108 | 常州市天宁时代广场 | 常州市京华置业有限公司 | 中建八局第三建设有限公司 | 李 刚 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 | 84.3 |
| 109 | 银杏路北侧月季路西侧地块2.1期（5#楼、6#楼、1#小区变、4#小区变、南门卫、东门卫及地下车库） | 常州元顺房地产发展有限公司 | 常州荣建建设工程有限公司 | 张军华 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 严卫新 | 84.1 |
| 110 | 青枫公园南侧C地块一期开发项目1#-4#楼办公、5#商业及地下室工程 | 常州宝龙置业发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 马韩燕 | 常州常建项目管理有限公司 | 周明伟 | 83.8 |
| 111 | 苏宁常州地区物流中心项目（苏宁常州地区物流中心（1#库房、5#设备用房、门卫）） | 常州苏宁易达物流投资有限公司 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 张志宝 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 顾 磊 | 81.9 |
| 112 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目一标段（1#、3#、6#及其配套用房和地下室） | 常州桑麻置业有限公司 | 南通五建建设工程有限公司 | 孙卫国 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 陈吉生 | 批评项目 |
| 113 | 普宁仓储物流项目(常州普宁仓储设施有限公司B-3物流仓储、B-4分拣库、检验楼、门卫一、辅助设备用房） | 常州普宁仓储设施有限公司 | 江苏省建设集团有限公司 | 胡凯捷 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 张友祥 |  |
| 114 | 新闸龙江路西侧A地块开发四期3-10楼、13-15楼、门卫工程 | 常州祁华房地产开发有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 崔英汉 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 陈国洪 |  |
| 115 | 双桂坊乐咖啡公园2-5外立面改造 | 江苏双桂坊餐饮管理有限公司 | 常州华润装饰工程有限公司 | 史仲余 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 程伟峰 |  |
| 116 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司车间一、车间二A、车间二B及门卫 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司 | 江苏中厦集团有限公司 | 朱小峰 | 常州宝基建设项目管理有限公司 | 陈雪江 |  |
| 117 | 万福路S11地块一期、二期建设项目（常州万福路S11地块开发项目（7#-10#楼、11#（地下车库）） | 常州凯纳房地产开发有限公司 | 江苏省建工集团有限公司 | 董晓雷 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 林 云 | 未开工 |
| 118 | 新世纪商城北楼改扩建工程安装工程 | 常州新世纪商城有限公司 | 江苏新有建设集团有限公司 | 吴晓红 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 焦桂英 | 暂停施工 |
| 119 | 茶山棉织厂及周边地块开发项目（和平美景）8#楼，9#楼，二期地下室（S1-H轴~（S3-A)+5220轴/D8a轴~D1轴） | 常州广信置业发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 陈华方 | 常州广厦建设监理咨询有限公司 | 林 云 | 已完工 |
| 120 | 怀德中路南侧、车厂路西侧地块二期开发项目二标段（5#房、6#房、7#房、S1商业、S2商业、1.2期地下车库2、3#中间变） | 常州嘉宏融科置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 纪顺业 | 常州建工项目管理有限公司 | 王开伟 |  |
| 121 | 怀德中路南侧、车厂路西侧地块一期开发项目1#楼工程 | 常州嘉宏融科置业发展有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙小雷 | 常州建工项目管理有限公司 | 王开伟 |  |
| 122 | 怀德中路南侧、车厂路西侧地块二期开发项目一标段（3#房、S3商业、1.2期地下车库1、1#小区变、2#门卫） | 常州嘉宏融科置业发展有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙小雷 | 常州建工项目管理有限公司 | 王开伟 |  |
| 123 | 常化厂周边DN-070602地块三期开发项目华润国际花园3.3期（19#、门卫工程） | 华润置地（常州）有限公司 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 柴 文 | 江苏三维项目管理有限公司 | 张军苗 |  |
| 124 | 银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目一期（6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业） | 保利常州房地产发展有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 杨 耘 | 广东重工建设监理有限公司 | 陈世希 |  |
| 125 | 常州医药物流中心 | 常州药业股份有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙锁海 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 巢华伟 |  |
| 126 | 新丰街派出所业务用房装饰改造项目 | 常州市公安局 | 常州市银州建筑装饰工程有限公司 | 庄 磊 | 江苏三维项目管理有限公司 | 程旭枫 |  |
| 127 | 青洋路东侧地块公租赁住房和廉租住房建设项目（青韵雅苑）（7#、8#楼塑钢门窗工程） | 常州公共住房建设投资发展有限公司 | 江苏通用建筑装饰有限公司 | 傅卫芬 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |  |
| 128 | 青洋路东侧地块公租赁住房和廉租住房建设项目（青韵雅苑）（3#、5#、6#楼塑钢门窗工程） | 常州公共住房建设投资发展有限公司 | 常州苏南建筑装璜工程有限公司 | 周华平 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |  |
| 129 | 青洋路东侧地块公租赁住房和廉租住房建设项目（青韵雅苑）（1#、2#、4#楼塑钢门窗工程） | 常州公共住房建设投资发展有限公司 | 常州苏南建筑装璜工程有限公司 | 周华平 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |  |

附件2

常州市2016年第一次建筑市场综合大检查表扬项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总 监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL-090708地块（常州市文化广场）开发项目1＃2＃楼、3＃4＃楼及地下室一期工程 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 茆阿林 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 谢长立 |
| 2 | 劳动东路南侧、东南大道东侧地块（DN-050805）开发项目（清溪人家1－5#房及地下车库、独立地下车库）工程 | 常州东南经济开发有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 孙 尉 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 许燕清 |
| 3 | 光华路北侧、凤凰路东侧地块开发项目菱溪名居C组团(14#、15#房、13#房及其地下室、1#、2#商业及一区地下室)工程 | 常州运河南岸置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 杨 荣 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 李成禹 |
| 4 | 常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目 | 常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院 | 江苏武进建工集团有限公司 | 张贤清 | 江苏建科建设监理有限公司 | 杜道好 |
| 5 | 常州市北郊初级中学钟楼新城校区新建工程（教学楼综合楼建设标段含地下室） | 常州市北郊初级中学 | 江苏成章建设集团有限公司 | 高双军 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 束旭美 |
| 6 | 洪庄机械厂及周边地块HX-020705（平岗星苑二期）二标段（1#～7#楼；S-1#商业；11#楼；地下车库Ⅰ区和人防地下室Ⅲ区）工程 | 常州五星置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 陈伟峰 | 常州建工项目管理有限公司 | 钱奇峰 |
| 7 | 公共卫生中心病房大楼、医技科研教学综合楼、公共卫生门诊楼及地下室（含人防地下室）、污物暂存、门卫工程 | 常州市第三人民医院 | 常州三建建设有限公司 | 章 健 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |
| 8 | 常州觅渡教育集团钟楼新城分校新建工程（教学楼一（含地下室）、教学楼二、餐厅体育馆、教学发展中心（含地下室）工程） | 常州市觅渡桥小学 | 金土地建设集团有限公司 | 韩明国 | 常州市华阳建设工程监理有限 | 吴欢欣 |
| 9 | 常州市局前街小学安改造工程 | 常州市局前街小学 | 常州第一建筑集团有限公司 | 谢跃星 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 徐晓毛 |
| 10 | 常州市清潭中学（北校区）扩建项目行政楼标段（含地下室） | 常州市清潭中学 | 常州飞峰建筑构件有限公司 | 吴卓翰 | 常州市盛信建设监理有限公司 | 吴之江 |
| 11 | 长荡湖水厂及配套管网项目 | 金坛金沙自来水有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 王黎明 | 上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 | 顾向阳 |
| 12 | 人防指挥所综合工程 | 金坛市民防局 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 蔡 云 | 江苏三益建设监理有限公司 | 罗晋 |
| 13 | 溧阳市实验小学新校区建设工程 | 溧阳市新城房地产开发公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 吕俊骄 | 溧阳市建设监理有限公司 | 王卫铭 |
| 14 | 溧阳市外国语学校新校区建设工程 | 溧阳市经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 陈 科 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 蒋国华 |
| 15 | 江苏省工人疗养院常州市康复医院迁建一期工程-土建工程 | 江苏省工人常州疗养院 | 江苏天启建设有限公司 | 周继宏 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 梁福龙 |
| 16 | 星河国际四期（七区）2标段1#-5#房、地下车库及商业S1 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 邵正栋 | 常州常建项目管理有限公司 | 周明伟 |
| 17 | 武进经发区健康城孵化平台D2车间样品陈列室装修工程 | 江苏伟驰建设发展有限公司 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 陈 勇 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 牟晔珩 |
| 18 | 建东路西、长江公寓南地块建设工程项目（1-3#楼及地下车库） | 常州名昊置业有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 沈 翔 | 常州建工项目管理有限公司 | 周邦建 |
| 19 | 常州天逸城住宅小区项目天逸城6#、7#、8#、地下车库（横向1C轴~30轴纵向CF~BV轴） | 常州绿洲置业有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 许加理 | 常州市新阳光建设工程监理有限公司 | 杨泽敏 |
| 20 | 常州科技金融中心项目建安工程 | 常州金融科技孵化中心有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 周 俊 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 王宁祥 |
| 21 | 长江路西侧、天河路南侧地块开发（1#、地下车库） | 常州新龙电子商务产业园发展有限公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 王义来 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |

附件3

常州市2016年第一次建筑市场综合大检查批评项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名力纺织厂及周边地块（B地块）开发项目常州朗诗競园项目一标段（1#、3#、6#及其配套用房和地下室） | 常州桑麻置业有限公司 | 南通五建建设工程有限公司 | 孙卫国 | 上海联合工程监理造价咨询有限公司 | 陈吉生 | 施工员未到岗，建筑市市场管理台帐填写不规范，剪力墙有粉刷修补迹象，资料中无记录；砼翻遍未植筋，砼局部振捣不密实，实体质量观感一般（炸模较多）；4月份项目部安全检查未见记录，起重机械附墙加节检测报告未见，电梯井安全防护门未标准化，安全生产状况一般；总监变更在办理过程中，项目监理机构成立决定未见，安全类监理通知单在2016年仅2份，明显偏少。 |
| 2 | 新闸龙江路西侧A地块开发四期3-10楼、13-15楼、门卫工程 | 常州祁华房地产开发有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 崔英汉 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 陈国洪 | 总分包管理制度不健全，内置百叶中空玻璃出厂合格证未见，阳台栏杆主要受力杆件壁厚不满足规范要求，保温板未按规定登记， 7#楼楼梯梯段垂直度、平整度误差较大，观感质量一般。扬尘控制不到位，防火重点部位消防措施不到位，生活或建筑垃圾未集中堆放，现场材料堆放凌乱，危险品未归类存放，脚手架立杆设置数量不符合要求；幕墙专业分包合同未备案，幕墙专业分包单位（新中原建筑装饰工程有限公司）未办理信用手册。 |
| 3 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司车间一、车间二A、车间二B及门卫 | 常州市亚丰汽车配件制造有限公司 | 江苏中厦集团有限公司 | 朱小峰 | 常州宝基建设项目管理有限公司 | 陈雪江 | 主次梁交叉处缺箍筋，梁柱交叉处，柱上缺箍筋，砼试块标注元素不全，缺具体位置、砼标号，试块管理混乱，梯段上层纵筋端头锚固长度不足，电梯门处梁加宽未见设计变更手续。脚手架搭设不符合规范，基础下沉、脚手悬空、缺杆件、剪力撑；基坑支护不符合规范，部分地方塌方；模板未按方案或规范搭设，危险性较大分部分项工程的专项方案审批手续不规范；扬尘控制不力，场内道路硬化少，未环通；宿舍中使用大功率电器、液化气。 |
| 4 | 普宁仓储物流项目（常州普宁仓储设施有限公司B-3物流仓储、B-4分拣库、检验楼、门卫一、辅助设备用房） | 常州普宁仓储设施有限公司 | 江苏省建设集团有限公司 | 胡凯捷 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 张友祥 | 部分工程建设有关文件非项目经理本人签字，未提供建筑市场台账（一），脚手劳务分包资质报审表未提供，缺绿色节能牌及农民工权益告知牌；防火涂料未试先用，消防管支架焊接在预制钢柱上，未提供设计或总监同意的施工方案；墙体内配管JDG管采用钢管套接不符合要求；构造柱内发现钢筋搭接长度不足，箍筋弯钩角度未到位；施工现场扬尘控制不力，施工现场无消防平面布置图，防火重点部位消防措施不到位，公司检查未签字、盖章；项目部检查项目经理未带队检查、签字。 |
| 5 | 双桂坊乐咖啡公园2-5外立面改造 | 江苏双桂坊餐饮管理有限公司 | 常州华润装饰工程有限公司 | 史仲余 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 程伟峰 | 项目经理代签字，质量员不在岗，工序资料缺少严重，幕墙施工方案审批签字盖章不全，后置埋件缺质保资料，铝板材料报验监理未签字，高强螺栓进场未有复试报告，方管质保资料中无型号规格，未见对原大厦改造处框剪砼强度等内容进行确认的鉴定报告；未按规定进行安全标准化自评、未定期或按要求开展安全检查，脚手架搭设不符合规范，安全标志设置不全，防火重点部位消防措施不到位。 |
| 6 | 碧桂园一期二标段4号-7号及地下车库 | 金坛金碧房地产开发有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 应文兵 | 江苏高智项目管理有限公司 | 吴永林 | 抽查5#房11层：悬挑脚手架连墙件数量不足，局部悬挑梁的前锚固点不到位，局部斜拉钢丝绳松，脚手架遇阳台板空档处缺少立杆，内粉作业人员部分不戴安全帽；5#房施工升降机：检修孔限位无效，减速器渗油，基础积水，传动板松动（南梯笼），司机不在岗未断电上锁。4#房悬挑脚手架（底部首道）缺斜拉钢丝绳。 |
| 7 | 新建经编织物及经编机配件项目（车间一） | 常州科荣经编有限公司 | 江苏百建建设有限公司 | 朱琦 |  |  | 项目部管理人员缺岗，劳务、脚手架合同未备案，工程资料中项目经理签字有代签现象；无总分包管理资料，无图纸会审资料，工序报验资料滞后；部分混凝土排架柱柱脚漏浆、柱身露筋，砌体工程观感质量较差；无施工企业未对项目开展安全检查台帐，天沟高支模未组织专家论证且无搭设方案，现场脚手架严重缺少连墙件，卸料平台未与主体结构拉锚、临边无防护，在建建筑物用作工人宿舍。 |
| 8 | 溧阳市福惠得饲料科技有限公司生产项目（1#、2#车间） | 溧阳市福惠得饲料科技有限公司 | 江苏中安建设有限公司 | 黄维华 |  |  | 无冲洗台，无沉淀池，施工现场扬尘管理措施不力；安全员、质量员不在场，施工组织设计方案不全，工序资料不齐全，观感质量一般，未制定创优方案；安全资料中项目经理有代签字现象，未编制教育培训计划，未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效材料，机械设备未按规定检测和办理使用登记。 |
| 9 | 溧阳监狱本部监区改扩建工程大门、岗楼狱墙 | 江苏省溧阳监狱 | 江苏中天市政工程有限公司 | 黄超琪 | 江苏省方源建设监理有限公司 | 陈金祥 | 未按要求设置围挡，未按要求设置冲洗台，未按要求设置沉淀池、排水沟，未落实文明施工及长效管理相应措施，扬尘控制不力；项目经理不在岗，施工组织设计编制无针对性，工序资料不规范，原材料进场验收资料不完善未，定期组织质量隐患排查。 |
| 10 | 雕塑工艺品制造项目(车间) | 江苏兴宏新园林绿化有限公司 | 溧阳市兴亚建筑工程有限公司 | 袁福保 |  |  | 安全员、质量员不在岗，施工组织设计方案不全，验收资料信息不全，未定期组织质量隐患排查，未对施工现场作业人员进行岗前质量教育，观感质量一般，未制定创优方案；安全资料中项目经理有代签字现象，未落实人员岗前培训教育，未提供安全网等验收、检测及有效资料，现场安全管理混乱，违规违章现象较多。 |
| 11 | 天安数码城二期住宅项目（5-16#房及地下车库） | 常州天安数码城置业有限公司 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 吴旭中 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 翁通平 | 未按要求设置冲洗台，无扬尘控制措施，，项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员均未在岗，建筑市场管理台账填写不规范，施工方案不齐全（如检验批划分未见等），工序报验资料不齐全，质量隐患排查记录未见，箍筋、板筋内径抽测不符要求，施工后浇带部位支撑不到位，观感质量一般；公司级安全检查不到位，公司与项目部未交底，未提供钢管、扣件等验收、检测及有效资料。 |
| 12 | 车间二 | 江苏华利沃车辆部件有限公司 | 菏泽市阳光建筑有限公司 | 沈凤 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 何大伟 | 项目部管理机构建立不健全，项目经理不在岗，建筑市场管理台账填写不规范，消防资质未报审，现场未见消防分包合同；未编制装饰装修分部方案，未定期组织质量隐患排查，未对现场作业人员进行岗前质量教育；消防立管缺固定支架，卫生间水平排水支管缺检修口，砼局部露筋、涨模，观感较差。 |
| 13 | 01地块住宅1.8期、1.9期工程项目常州中华恐龙园南侧01地块17#~22#楼、地下车库3、4#门卫、1#小区变工程 | 九龙仓（常州）置业有限公司 | 南京建工集团有限公司 | 冯胜荣 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 陆之谔 | 总包、劳务单位信用手册过期，防水单位未见信用手册。项目管理机构建立不完善，项目经理、质量员、一名安全员未到岗，建筑市场管理台账填写不规范，防水分包合同、石材幕墙合同未备案。装饰阶段保温、门窗安装无质量技术交底，窗框安装未有工序报验及隐蔽验收记录，外墙保温EPS板未有推广证、未有系统型式检验报告，未有试块见证取样台账、同条件养护温度记录。 |
| 14 | 车间六 | 常州良宇汽车部件有限公司 | 常州市武进园林建筑工程有限公司 | 汤龙喜 | 常州广景建设工程监理有限公司 | 黄华强 | 项目经理非本人签署工程建设有关文件，项目部管理机构建立不健全，建筑市场管理台账填写不规范，涉及市场管理的相关附件归档不齐全，施工员未到岗，见证取样台帐未有见证员签字，定期质量隐患排查资料缺岗前教育缺作业人员签字，观感一般，安全检查缺，公司与项目部未签订安全责任书。 |

附件4

常州市2016年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 |
| 1 | 梧桐苑北侧CX-030909地块项目2#、4#楼、四标段西区防空地下室工程 | 常州二建建设有限公司 | 袁 雯 |
| 2 | 北京师范大学（常州附属学校） | 常州第一建筑集团有限公司 | 金一峰 |
| 3 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程（教学办公楼、艺术楼、图文信息楼（含地下室、人防地下室）以及看台、食堂标段） | 江苏武进建工集团有限公司 | 姜友中 |
| 4 | 常州市田家炳高级中学异地新建工程（体育馆（含地下室）及宿舍标段） | 常州三建建设有限公司 | 缪学平 |
| 5 | 常州钟楼经济开发区丁香苑小区1#—10#房及地下室等附属工程 | 江苏金土地建设集团有限公司 | 陈海玲 |
| 6 | 洪庄机械厂及周边HX-020702-4~6地块开发项目一标段（22#-24#、32#-34#楼及地下车库-1）工程 | 江苏成章建设集团有限公司 | 方志新 |
| 7 | 金源商业广场5#~8# | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗振兴 |
| 8 | 常州交运集团中村物流中心综合楼、车间四、车间五 | 江苏宇盛建筑安装工程有限公司 | 何金友 |
| 9 | 西林职中地块二期开发项目8#，9#，10#，11#，12#，13#，S-3#，S-5#小区变，西门卫，北门卫 | 常州利骏建筑工程有限公司 | 王爱虎 |
| 10 | 常州市北环中学虹景校区工程（1号2号教学楼及连廊、3号5号教学信息楼及地下车库、4号综合楼、6号艺体楼） | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 |
| 11 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目（B标总承包工程（1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库） | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄 辉 |
| 12 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目A标段总承包工程（2#、5#、8#及地下车库） | 启东建筑集团有限公司 | 顾爱忠 |
| 13 | 常州市钟楼区(新闸)全民健身中心建设工程(建筑安装工程) | 常嘉建设集团有限公司 | 衡湘炜 |
| 14 | 常州市城市防洪工程监控中心项目室内装饰工程 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 朱国祥 |
| 15 | 常州市荆川小学迁建工程 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 张文军 |
| 16 | 星河国际四期（七期）1标6-8#房、地下车库及S2\S3商业 | 江苏武进建工集团有限公司 | 吴生中 |
| 17 | 湾城北路西侧、龙城大道南侧二期开发项目（17#-19#楼、2#地下室、1#中间变、4#小区变） | 常州三建建设有限公司 | 周 任 |
| 18 | 新桥高级中学建设项目（综合楼、教学楼、艺术楼、实验楼、食堂、多功能报告厅、宿舍楼一、宿舍楼二、体育馆、门卫、水泵房、中水回用处理设施） | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 施建伟 |
| 监理单位及总监 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 常化厂及周边DN-070104地块建设工程项目（B标总承包工程（1#、3#、6#、7#、小区变、门卫及其地下车库）） | 常州建工项目管理有限公司 | 高 洁 |
| 2 | 灯具组装园（灯具组装园标准厂房3号、5号厂房） | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 戴成云 |
| 3 | 常州市荆川小学迁建工程 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 谢 俊 |
| 预拌混凝土生产企业（2家） |  |  |  |
| 1 | 常州三建混凝土有限公司 |  |  |
| 检测单位（2家） |  |  |  |
| 1 | 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 |  |  |
| 2 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 |  |  |

附件5

常州市2016年第一次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目 经理 | 项目名称 | 存在问题 |  |
| 1 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 马敏生 | 常州市钟楼区残疾人托养服务中心工程土建标段 | 施工员不在岗履职，B楼一层砼墙板胀模严重，麻面、多处渗水，窗框固定不到位，框架梁底露筋，卫生间排水管破损，梁底违规采用大理石垫块，大于630MM风管阀门未设单独支吊架，观感质量差；安全资料中项目经理有代签字现象，未编制教育培训计划，未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料），落地脚手架杆件缺失，外墙作业人员立足点处无脚手板，物料提升机楼层通道防护门未即时关闭，施工现场主电缆敷设不规范，建筑垃圾未集中堆放。 |  |
| 2 | 江苏五星建设集团有限公司 | 刘思泉 | 劳动东路南侧、凤凰路西侧地块二期10#、11#、S1-S4#、S6#、5#中间变及二期地下车库工程 | 抽查11#房30层：施工升降机标准节螺栓松（27层处），施工升降梯笼底部围栏机械联锁装置失效，电梯井安全门固定不牢靠，现场扬尘控制应加强，安全资料项目经理有代签字现象，大型设备附墙加节检测报告不齐全。 |  |
| 3 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 张志宝 | 苏宁常州地区物流中心项目（苏宁常州地区物流中心（1#库房、5#设备用房、门卫）） | 钢结构安(吊)装方案审批程序不符要求，钢结构安装未按专项方案落实，登高使用的爬梯存在安全隐患，起重吊装作业的司索、信号工不在岗，PE线与工作零线混接，局部裸土未覆盖，安全技术交底、项目部作业人员名册等未按省标化台账的要求建立，安全技术交底记录中被交底人代签字现象严重。 |  |
| 4 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 张华 | 宣塘桥水产市场及周边地块改造开发项目（宣塘桥水产市场地块一期S1#-A商业建安工程） | 安全教育未经本人签字，高支模专家论证公司、监理签到不齐全，分配电箱内一闸多用，脚手架搭设不规范，塔吊作业区内木工加工区无防护棚，施工现场材料堆放无序，生活区无淋浴设施；脚手架劳务合同未备案，农民工花名册、考勤表、工资支付表提供不全。 |  |
| 5 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 古成宗 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 车间二 | 项目经理、质检员资料代签字，工序报验资料及隐蔽验收记录不规范，,围护墙灰缝有瞎缝、空缝情况,，创优方案缺安装工程内容；内脚手架缺剪刀撑，拉锚偏少，塔吊基础积水，生活或建筑垃圾未集中堆放。 |  |
| 6 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 王生明 | 丽华路东侧关河路南侧地块限价商品房项目一标段 | 49-52/D轴BLL6梁箍筋设计图中Φ12@100，实际完工用的是Φ10@100，并自己增加了一道Φ12@100形式为П的开口箍进行加强，未见设计确认手续，开口箍形式不对；主次梁交叉处，主梁上缺箍筋（间距也超过图纸要求），主梁与次梁交叉处，在主梁两侧加密箍筋位置与图中要求不符；桩基验收记录中，手续不全，内容不全（无验收意见，缺建设方公章）；工序报验中缺18-20轴和42-44轴间墙柱及结平的钢筋砼等报验；梯段上下间距超规达3.6CM。 |  |
| 7 | 中铁三局集团有限公司 | 尚大文 | 华北路东侧、关河东路南侧地块限价商品房项目二标段 | 项目部管理机构不完善，部分文件非项目经理本人签署；钢筋连接隐蔽验收资料不规范，取样记录不齐全；项目部未规范落实安全技术交底，悬挑脚手缺钢丝绳，地库支模局部缺剪刀撑、水平杆，材料堆放无序，深基坑支护设计变更未完善专家论证等程序，基坑坡顶监测点SP18、SP19水平位移、竖向位移监测值达到报警值未及时规范处理。 |  |
| 8 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 薛玉文 | 原灯芯绒厂地块开发项目——新城金郡花园三期7#、9#房 | 龙骨、保温等工序验收未同步，幕墙龙骨连接不符合设计要求，镀锌钢管缺质量保证资料，项目经理隐蔽验收有代签字现象，加气块露天堆放，构造柱箍筋弯钩角度不符，楼层砼剪力墙接槎修补明显。 |  |
| 9 | 常州苏南建筑装潢工程有限公司 | 周华平 | 江苏汤姆森机械有限公司厂房及管理用房幕墙分包工程 | 分包单位项目经理未到岗、无正规幕墙施工图纸且未通过审图；原材料进场验收资料缺失、工序资料不同步，部分特种作业人员未持证上岗。 |  |
| 10 | 常州常泰建设集团有限公司 | 石瑛莉 | 岸头佳园南区门窗分包工程 | 项目经理未到岗履职，施工组织设计及专项施工方案未编制，工序资料不同步，原材料检进场验收资料及检测报告不齐全，门窗进场未及时办理材料登记备案。 |  |
| 11 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 陈稳山 | 海德家文化广场二期专业市场、SOHO办公楼 | 劳务、幕墙分包合同未备案，未见质量定期检查资料，、框架柱根修补较多，公司、项目部未定期或按要求开展安全检查，安全资料中项目经理有代签字现象，脚手架搭设不符合规范，临边洞口防护不符合规范，移动平台搭设不符合规范，塔吊基坑积水，导线随意拖地，架设在金属物上无瓷瓶绑扎，防火重点部位消防措施不到位，安全标志设置不全，扬尘等控制不力，建筑垃圾未集中堆放。 |  |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位名称 | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |  |
| 1 | 常州华阳建设工程监理有限公司 | 严新喜 | 常州市钟楼区残疾人托养服务中心工程土建标段 | 幕墙资料不齐全，板底露筋、胀模，用花岗岩垫块，脚手架缺杆件，无脚手板，个别通知单不闭合。 |  |
| 2 | 常州市诚真建设工程监理有限公司 | 钱强 | 宣塘桥水产市场地块一期1#~4#及地下车库工程 | 现场未配专业监理工程师，工序报验有逻辑错误，负一层至二层及地下车库钢筋接头复试报告未见，柱封模前垃圾未清理干净，安全定期检查在制度中未明确，安全类整改通知单未闭合，现场扬尘控制不到位也未发整改通知单。 |  |
| 预拌混凝土生产企业（2家） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |
| 1 | 常州永泰水泥制品有限公司 |  |  |  | 环保站改造未全部完成（铲车作业区、上料口未封闭），尚未完成验收；1组砼标养试块达到设计强度但未达到1.15倍设计强度（编号0249，C30细石，抗压强度值32.5MPa）；水泥成型室未安装温控设备；1#、2#工控机在升级未能实现生产数据信息上传 |
| 2 | 常州江南鼎业混凝土有限公司 |  |  |  | 混凝土标养试块留置数量不足；查3月6日砂进货台账，试验频率不足，未见细砂人工砂试验记录；2#线3月25日工控机中有生产数据信息，未上传至“动态监管系统”中；3#线筒仓号改变后，水泥用量数据无法上传；试验室主任变更未及时上报备案。 |
| 检测单位（2家） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  |  |  | 存在问题 |
| 1 | 常州诚通建设工程检测有限公司 |  |  |  | 检测数据修改4条，查样品编号水泥“102116-00010”，混凝土抗压强度“104116-00071~75”无力值曲线保存，查试块委托单同条件试块无累计温度信息，查报告编号“D01910411600036”砼试块报告中缺少同条件养护累计温度，查砼、砂浆标养试块养护室中M10砂浆试块缺3组缺少唯一性标识，查界面砂浆“213616-00001~3”留样数量不足，缺少建筑节能材料检测留样处置记录，技术负责人“徐耿莉”不在岗，混凝土砂浆（104）2人持证少1人，轻质墙板材（326）2人持证少1人，试验员刘文君不在岗。 |
| 2 | 常州市晋陵建设工程检测有限公司 |  |  |  | 检测数据修改2条，技术负责人繆震林不在岗，报告编号“D01432511600004~5”不合格上报信息不完整，查防水卷材报告编号为“D01432911600006”检测结论未按相关验收标准判定，查报告编号“D01432511600004~7”电线检测报告结论中引用标准“GB50303-2011”标准年代号错误；报告编号“D01432511600006~7”电线报告中绝缘层最薄点厚度结果精确度不符合标准要求，样品编号“dx16-00001~4”电线记录中缺少绝缘最薄点厚度信息，产品规格表达不全。 |