附件1

表一：抗震设防专项检查表

编号

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 结构类型 |  |  | 建筑高度 |  |
| 抗震设防类别 |  |  | 建筑面积 |  |
| 抗震设防烈度 |  |  | 场地类型 |  |
| 施工图 审查合格书 |  |  | 开/竣工日期 | 年 月 日 年 月 日 |
| 施工图设计 文件审查情况 |  |  |  |  |
| 涉及抗震的设计变更手续 是否齐全 |  |  |  |  |
| 被检查单位 签字 |  | 检查人签字 |  |  |

附件2

表二：  抗震设防及施工质量  专项抽查用表

| 序号 | 抽查内容 | 规范依据 | 符合 | 不符合 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工、监理单位主要管理人员应在岗。 | 省政府令2013 第 89 号 |  |  |  |
| 2 | 建设单位应当按照有关规定向施工、监理单位提供经施工图审查机构审查合格的施工图设计文件；变更审查合格的施工图设计文件涉及工程建设强制性标准，或者地基基础和主体结构安全性的，应当送原审查机构审查。 | 省政府令2013 第 90 号 |  |  |  |
| 3 | 施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件、施工操作规程和施工质量验收规范施工。 | 省政府令2013 第 90 号 |  |  |  |
| 4 | 凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。 | GB50300-2013第3.0.3 |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。 | GB50300-2013第3.0.6 |  |  |  |
| 6 | 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋，复试指标应满足规范要求。 | GB50204-2015第5.2.3 |  |  |  |
| 7 | 箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩，弯钩的弯折角度不应小于1350，平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。 | GB50204-2015第5.3.3 |  |  |  |
| 8 | 有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头未端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 | GB50204-2015第5.4.4 |  |  |  |
| 9 | 钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 | GB50204-2015第5.5.1 |  |  |  |
| 10 | 梁、柱端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 砌体临时间断处，不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，且应加设拉结筋，拉结筋位置应符合要求。 | GB50203-2011第5.2.4 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

共检查：             项  符合：                 项  不符合：        项

建设：               监理：                         施工：

检查人：                                         年         月      日

附件3

表三：钢筋原材抽查表

| 编号 | 样品名称（规格） | 检测参数 | 生产厂家 | 供货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |
|  |  | - 拉伸 - 冷弯 - 质量偏差 - 抗震要求 - 其它 |  |  |

建设（监理）单位：           施工单位：              抽样人员：