附件1

常州市2020年第一次建筑市场综合大检查表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州世茂广场商业二期项目（D1、D2、D3、D5、D6、地下车库） | 常州世茂新城房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张志峰 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 赵飞 |
| 2 | 常州邹区灯具贸易中心A、D、E地块建设工程——D-1#楼、D-2#楼、D-3#楼、D-4#楼、D-门卫1、D-2门卫2、D-地下室 | 常州邹区置业发展有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 柴家付 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 王斌 |
| 3 | 公共卫生服务中心建筑工程施工总承包 | 常州市恒发置业有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 胡捷 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 丁左明 |
| 4 | 皇粮浜地块改造项目1#房及地下车库建筑工程施工总承包 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 孙灵芝 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 潘邦君 |
| 5 | 龙江路、勤业路交叉口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）（B8-B15、D3门卫、2#小区变、中间变、地下室部分） | 常州五星置业发展有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 王敏晖 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 史一鸣 |
| 6 | 中吴大道南侧、花木路西侧（DN080105)地块项目设计、采购、施工工程总承包(EPC—体化） | 常州润泓房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 黄海江 | 常州建工项目管理有限公司 | 王开伟 |
| 7 | 常州市天宁区青竹苑幼儿园建设工程施工总承包 | 江苏常州天宁经济开发区管理委员会 | 常州二建建设有限公司 | 陈伟峰 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 杨勇 |
| 8 | 丁香路南侧、玫瑰路东侧地块项目（1-13#楼、幼儿园及地下车库）施工总承包 | 常州汀玫置业有限公司 | 江苏环泰建设有限公司 | 毛文跃 | 常州常建项目管理有限公司 | 陈刚 |
| 9 | 丽华北路东侧劳动中路南侧（DN040402）地块 1#、2#、6#、7#、12#、29#、35#、地下车库（1轴至30轴，A轴至V轴，30轴至1轴，BD轴至BAZ轴至AE轴至A轴） | 常州天宸房地产开发有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 张根华 | 江苏三维项目管理有限公司 | 吴军 |
| 10 | 永红街道小霍家村地块——永红街道小霍家村地块改造项目4.2期S4#楼及地下室 | 常州永红万嘉置业发展有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 霍慧云 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 冯应学 |
| 11 | 仙湖东苑二期安置房小区项目施工总承包（1-4#楼) | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏常金建设工程有限公司 | 杜凯 | 常州凯联工程监理有限公司 | 杨志俊 |
| 12 | 儒风苑一期保障性安置房（1#楼-3#楼、6#楼-7#楼、12#楼、1#商业、1#门卫、1#配电房、相应地下室）施工总承包工程一标段 | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 葛利明 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 徐树堂 |
| 13 | 天目湖健康（度假）养生园项目——天目湖文化休闲区NZ-8-06-A#，NZ-8-07-A#地块南区（S1#-S19#楼、地库及地下室、附属）、北区（N1#-N15#楼、地库及地下室、附属）建设工程 | 溧阳市中远房地产开发有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 黄全福 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 杨加勇 |
| 14 | 溧阳市燕山新区37号地块一期（时代天悦）3#住宅楼建筑工程 | 常州时代大地房地产开发有限公司 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 翟建东 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 邱建华 |
| 15 | 常州市武进区湖塘镇聚湖东路北侧、长沟路东侧棚改安置地块开发项目一标段 | 常州市天聚置业有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 孙飞 | 浙江烁基建设管理有限公司 | 吴伟卿 |
| 16 | 江苏奥凌电烤箱、燃气取暖器项目车间一、车间二、消防泵房及水池工程 | 江苏奥凌机电科技有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 邵敏伟 |  |  |
| 17 | 常州高新区（新北区）“两馆两中心”项目建筑工程 | 常州黑牡丹置业有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 石晶 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 王宁祥 |
| 18 | 嵩山路以东、龙城大道以北地块项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、B1#小区变及门卫、地下室建筑工程 | 常州福地置业有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 张洪兴 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 王竟亚 |
| 19 | 绿智大厦 | 常州绿智投资发展有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 贾亮 | 常州建工项目管理有限公司 | 王海波 |
| 20 | 湾城北路西侧、龙城大道南侧地块2.2期项目 | 常州嘉宏东都置业发展有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 吴豪杰 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 张亚强 |

附件2

常州市2020年第一次建筑市场综合大检查批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设备车间项目亚东（常州）科技有限公司环保设备车间、门卫建筑工程施工总承包 | 排水管设计采用实壁螺旋消音管，现场使用普通Upvc管(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第十九条（二）);出屋面排水管管道周边封堵不密实，多处渗漏水(违反《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2012）第8.7.2条); 排水管材料未复试；电线无材料报验、合格证、复试(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省第89号令）第十九条（三）);铝合金门窗壁厚1.4mm，型式试验报告为3mm，不匹配(违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB20210-2018）第6.3.1条); 施工升降机楼层平台脚手架立杆断开、开口部位缺横向斜撑且未封闭(违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.5条);脚手架临时拉锚数量不足，脚手架门洞构造不符合要求(违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.2条，第6.5.1条);施工升降机基础积水(违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.16.4条);照明缺保护零线、办公区用电未接保护零线，分配电箱重复接地线接在脚手架扣件上，总配电房内堆放杂物，电缆线出口未封堵(违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第1.0.3 2条，第5.3.2条，第6.1.9条，第6.1.3条);现场消防器材数量不足，消防器材无合格证(违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第5.2.1条);扬尘防护网不符合文件要求(违反《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》（苏环办（2019）254号）第二条); 材料堆放无序，垃圾清理不及时(违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3第4款);抽查2名工人未签订劳动合同(违反《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）第4章28条);监理规划中危大工程内容有物料提升机，与现场实际使用的塔吊和施工电梯不符(违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.1条);未编制旁站监理方案(违反《建设部关于印发〈房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）〉的通知》（建市[2002]189号）第三条); 脚手架专项监理细则编制滞后（违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.3.2条）。 | 亚东（常州）科技有限公司 | 宜兴市建工建筑安装有限责任公司 | 许伟 | 常州东升建设工程项目管理有限公司 | 张华 |
| 2 | 蓝翼飞机制造厂（CX030423、CX030424）地块项目建设工程1#~10#及S-2A#、11#、12#及S-2B#、13#、P-2#、门卫一、S-1#及P-3#及地下车库建筑工程施工总承包 | 室内与阳台高差过小、标高偏差超标（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.3.1条）；屋面泛水高度不满足规范要求（违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4.11.14条）；局部混凝土墙体胀模质量缺陷处理无方案（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.3.1条）；外墙保温工序隐蔽验收混乱（违反《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第4.1.3条）；PPR冷水管规格不符合设计要求（违反《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）第3.2.1条）；小区变模板支架缺扫地杆（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.12.3条）；小区变模板支撑架立杆顶端采用搭接连接（违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.9.2条）；水电作业区在塔吊旋转半径内未搭设防护棚（违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.3条）；塔吊电线未固定。（违反了《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ146-2005）第7.2.9条）；用人单位与农民工签订书面合同不规范（农民工基本信息及签字不全），违反《劳动法》第十六条。 | 常州龙茂房地产投资有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 朱丽玲 | 江苏广泰工程管理有限公司 | 顾庭亮 |
| 3 | 常州市铭源机械制造厂新建年产3000件铣头项目车间一建筑工程施工总承包 | 安装工程末提供相关施工资料（违反GB50300-2013中5.0.1第3款）；二层结平照明配管末按设计施工（违反《建筑法》第五十八条）；主次梁交接处少箍筋（违反GB50204-2015中5.5.1条规定）；3~4/C~E轴靠3轴梁上部钢筋末按图施工（违反《建筑法》第五十八条；梁内拉筋端部不符合135度要求（违反GB50666-2011中5.3.6第3款规定）；钢筋间距不匀，且跳扎（违反GB50666-2011中5.4.7第2款，GB50204-2015中5.5.3条规定）；配电柜漏电动作时间未大于0.1秒/S（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3条）；现场使用拖线板、无漏电保护、配电箱中保护零线未通过PE 线端子板（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）8.2.15规定）；模板支模架未按方案搭设、立杆垫木不规范、缺纵横扫地杆、水平杆、U型顶托伸出钢管超长（违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）6.1.9规定、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.12.3规定）。 | 常州市铭源机械制造厂 | 常州市皇冠建设工程有限公司 | 陈景 |  |  |
| 4 | 金桂路北侧、新城路西侧地块项目二标 | 合同不规范（违反《江苏省劳动合同条例》第三条）；未见2020年投诉网络图（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理暂行办法》第六条）；工资发放不健全（违反《工资支付形式与周期》第十三条）；专用账户无发放记录（违反常建〔2018〕27号第一条）；安全员日记有代签字现象（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条）；未落实人员岗前培训教育（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.5条）；15#楼人行通道无防护、楼梯临边无防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.1.4条和第4.2.1条）；15#楼多数吊篮前支架搁置在屋面挑檐结构上（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.10.3.3条）；无消防平面布置图（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十一条）；场地积尘、积灰（违反《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/J203-2016第3.5条）；门窗质保书未见型式报告及复试报告，门窗安装检验批验收不规范（违反GB50300-2013第3.0.3）；抽查20#楼外墙保温质量报验表存在雷同现象（违反GB50300-2013第5.0.2）；地下室外侧墙板防水卷材存在空鼓现象，地下室存在积水现场（违反GB 50208-2011第4.3.8）；外墙涂料施工平整度不规范，分割条歪曲不端正（违反违反GB 50210-2018第12．2．9）；监理日记记录较为简单（违反《建设工程监理规范》(GB50319)第7.2.2条）；分包单位未审查（违反《建设工程监理规范》(GB50319) 第5.1.10条）；见证取样，门窗、涂料未送检（违反《建设工程监理规范》(GB50319)第5.2.9条）；通知单未及时回复（违反《建设工程监理规范》(GB50319)第5.2.15）；进度计划滞后，监理无处置（违反《建设工程监理规范》(GB50319)第5.4.3条）；危大工程监理细则编制针对性不足（违反《建设工程监理规范》(GB50319)第4.2款4.2.2条及4.2.3条）；监理资料对应性差（违反《建设工程监理规范》(GB50319)、《建设工程文件归档规范》GBT 50328之规定）。 | 常州常盛置业有限公司 | 华南建设集团有限公司 | 张晓波 | 常州江南建设监理咨询有限公司 | 禹克宁 |
| 5 | 安利新型建材新建铝板组装项目附属车间施工总承包 | 设计墙体材料与现场不符，未见设计变更（违反《建设工程质量管理条例》第十一条；植筋报告、预拌砂浆、女儿墙砖材复试报告未见（违反《建筑工程质量管理条例》第三十一条）；图纸、设计交底未见（违反《建设工程质量管理条例》第二十三条；沉降观测记录未见（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第二十条）；未按图纸要求设置构造柱、反坎、楼层通长腰带（违反DGJ32/J16-2014 6.1.1.8）；墙体砌筑质量较差、底部砖未按规范高度砌筑，贯穿缝较多，顶部斜砖同时砌筑（违反GB50203-2011 5.2.3，5.3.2）；屋面找坡层随意使用多余混凝土（违反GB50204-2015 8.2.1）；公司岗前教育无照片，特种作业人员花名册不全（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条及二十七条）；钢管、扣件未复试违反《建设工程安全生产管理条例》第三十四条）；无绿色、文明费用投入清单（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十二条）；项目未进行上级文件落实；三级教育时间不对（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三及二十四条）；脚手架屋面处未设置扫地杆和连墙件（违反JGJ30-2011第6.4.1）。 | 江苏安利新型建材有限公司 | 江苏社头建设工程有限公司 | 唐云飞 |  |  |
| 6 | 年产6000吨特种电缆绕包带项目（车间） | 未设置农民工实名制通道(违反《溧阳市建设领域农民工实名制管理实施细则（试行）》（溧人社发[2018]55号）第八条)；专职劳资员未履职(违反《保障农民工工资支付条例》第二十八条)；建设方向施工方农民工工资专户拨付金额不足(违反《溧阳市工程建设领域农民工工资专用账户和银行代发农民工工资的实施细则（试行）》第六条)；临边洞口（电梯井）未按方案或规范防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》3.2.1.2条）；落地卸料平台搭设不符合方案和规范要求且杆件与脚手架相连，未设置限载牌、验收牌（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》5.1.2.2条、5.1.3条）；三级配电二级保护设置不到位（未设置总配电房和总配电箱，用电机具未设置开关箱）（违反《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.1条8.1.3条）； 导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎（违反《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.6条）；防火重点部位未设置灭火器（违反《建设工程安全生产管理条例》三十一条)。 | 溧阳华溯新材料有限公司 | 江苏天一建设有限公司 | 王强 |  |  |
| 7 | 成套环保设备生产项目厂房建筑工程 | 未设置农民工实名制通道(违反《溧阳市建设领域农民工实名制管理实施细则（试行）》（溧人社发[2018]55号）第八条)；专职劳资员未履职(违反《保障农民工工资支付条例》第二十八条)；人行通道无防护措施（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.4条）；三级配电二级保护不到位，钢筋切断机等未配备开关箱（违反《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.1条、8.1.3条）；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎（违反《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.6条)。 | 江苏骏毓建设工程有限公司 | 江苏骏毓建设工程有限公司 | 杨馨萍 |  |  |
| 8 | 常州市苏迅电子有限公司新建车间工程 | 农民工投诉处理网络未涵盖整个作业班组、管理层级及作业班组信息与实际不相符（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条第15款）；劳务员未在有关劳务管理资料签字，实名制考勤系统入库信息不全（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则》）；考勤表及工资发放表未公示（违反《常州市建筑工程施工现场从业人员实名制管理到岗考核实施细则》）；未通过银行代发农民工工资（违反《武进区建筑行业实行农民工工资专用账户和银行代发农民工工资管理的实施意见（试行）》）；九牌一图设置不齐全（违反《建筑施工安全检查标准》；未悬挂扫黑除恶标语横幅；同条件试块未在相应位置留置（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 C.0.1.3条）；公司月度安全检查制度落实不规范、项目部周检查制度落实不规范（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条）；项目经理职责落实不到位，未见带班记录（违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》建质〔2014〕123 号第二条）；未编制防高坠方案（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3条）；高支模验收不规范(违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.12.3条)；2#车间一层内脚手架搭设不规范、电梯井临边无防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1条），南侧门洞口脚手架无加固措施（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.5.1条）；砂浆罐开关箱内电气装置配置不全（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.5条）；施工现场局部使用劣质扬尘网，砂浆罐未封闭施工（违反《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013第4.2.7条）。 | 常州市苏迅电子有限公司 | 马鞍山市常润建设工程有限公司 | 许娜 |  |  |
| 9 | 常州东风轴承有限公司联合厂房项目 | 幕墙专业分包未报审，未备案(违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第九条)；农民工工资投诉网络图未建立（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》）；未配备劳务员，考勤表及工资发放表未公示 (违反关于印发《江苏省建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》的通知第六条、第十六条)；项目经理、技术负责人、质检员未到岗履职(违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》第七条)；水电安装资料未提供(违反《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.3)；西侧楼梯梯柱偏位(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第十九条)；未在规定时间内将隐患整改到位，监理整改通知单未回复 (违反《建设工程安全管理条例》第二十三条)；岗前培训教育无照片，影像等证明材料 (违反《建设工程安全管理条例》三十七条)；无绿色文明费用投入清单(违反《建筑施工企业安全生产管理规范》第12.0.2条)；监理细则缺乏针对性，引用依据错误（作废规范标准）(不符合《建设工程监理规范》第4.3要求)；监理日记记录内容不完整缺总包对分包管理制度资料，监理月报内容中投资、质量内容记录不全面，施工组织设计监理签署意见晚于开工报告 (不符合《江苏省建设工程监理现场用表（第六版）》要求)；对幕墙等分包责任制等审核缺(不符合《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》要求)；脚手架剪刀撑斜杆与交汇立杆缺扣件(违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》6.6.2条)；钢结构局部生命线未设置到位(违反《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.2条)；总配电箱箱体未接地(不符合《施工现场临时用电安全技术规范》5.3.2)；砂浆罐未搭设防尘棚 (不符合《建筑工地扬尘防治标准》3.3.12)。 | 常州东风轴承有限公司 | 南京第六建筑安装工程公司 | 时国忠 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 武华喜 |
| 10 | 世纪园城南侧地块开发三期项目 | 保温已施工，但未编制保温方案，也未进行隐蔽工程验收和检验批验收（违反《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019第3.1.4及4.1.2条规定）；地下室后浇带未设置独立支撑（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第4.2.3条规定）；地下室墙体马牙槎留置不规范、构造柱钢筋间距过大、箍筋弯钩设置不符合要求（违反《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第8.2.3及8.2.4条规定）；顶层排水透气管出屋面未装设伸缩节（违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第5.2.4条规定）；地下室顶板高支模专家论证签到表未见（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》；防尘网无检测报告、现场使用劣质防尘网（违反《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》；施工电梯基础隐蔽监理未签字盖章（违反DGJ32/J65-2015《建筑工程施工机械安装质量检验规程》中5.1.1条规定；施工电梯安装验收记录表未填写（违反《中华人民共和国建设部令》第166号中第十六条规定；防汛教育交底未做（违反JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》中3.1.3中第3-3）条规定）；未提供企业安全管理制度（违反《建设工程安全生产管理条例》中第四章第二十一条规定）；4#楼南立面悬挑脚手架无施工方案（违反GB51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》3.1.1条规定）；5#楼施工电梯进料口无安全防护棚（违反DGJ32/J65-2015《建筑工程施工机械安装质量检验规程》中5.10.11的规定）；10#楼施工电梯对重滚轮轴承损坏（违反：DGJ32/J65-2015《建筑工程施工机械安装质量检验规程》中第5.9.2条规定）；9#楼脚手架外侧未设置水平兜网（违反JGJ80—2016《建筑施工高处作业安全技术规范》第8.1.2条规定；总配电房内照明灯损坏且无应急照明设施（违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第6.1.4条规定）；总配电房重复接地线线径不符合规范要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5.1.8条规定）；总配电房无标识牌，配电房内无管理制度及岗位职责（违反JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》中14.5.2条规定）；二级箱位置设置不符合要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.8条规定）。 | 常州亨达置业有限公司 | 上海林伟建筑工程有限公司 | 宋军军 | 南京环泰工程监理咨询有限公司 | 李刚 |

附件3

常州市2020年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 项目经理 |
| 1 | 黑牡丹常州科技园一期（中国检验检测认证产业园）28#-37#、49#工程 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 管春燕 |
| 2 | 常州市钟楼区长江中路东侧、港务路南（HX010611-01）地块11#-20#楼、21#-24#小区变、25#-27#门卫及地下车库建筑安装工程施工总承包 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 奚小松 |
| 3 | 青洋北路西侧、新堂北路北侧地块建设工程（悦动广场） | 常嘉建设集团有限公司 | 丁一凡 |
| 4 | 华日升国际灯饰广场及创智园项目——华日升国际灯饰广场及创智园二期（2#楼、4#楼、8#楼） | 常州第一建筑集团有限公司 | 杨高 |
| 5 | 江苏联创钟楼国际软件园一期（运河南岸）建设项目工程施工总承包 | 金土地建设集团有限公司 | 王晓敏 |
| 6 | 新堂北路南侧、新一路西侧（QL030215）地块建筑工程施工总承包 | 江苏武进建工集团有限公司 | 王荣伟 |
| 7 | 常州市北郊初中及周边地块改造项目1#、 2#、3#楼、3#裙房、商业1、南门卫及地下车库建筑安装施工总承包工程 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 陈勇 |
| 8 | 常州金融商务区金融广场（一期）（QL-030321-1、-2、-3、-4、-5地块）项目4#楼、5#楼、3#广场及地下室建筑工程施工总承包 | 江苏成章建设集团有限公司 | 朱国民 |
| 9 | 常州金融广场QL-030321-6地块（宗地号JZX20160506）建设项目6#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 许建锋 |
| 10 | 常州市天宁区劳动东路北侧、友谊路西侧（DN050111）地块9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、17#小区变、地下车库（21轴至44轴交CU轴至DU轴，19轴至44轴交V轴至CU轴，25轴至44轴交A轴至V轴） | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 毛艳芳 |
| 11 | 青竹苑B地块二期安置房项目（1#、4#~11#、1#小区变、2#小区变及地下车库）建筑工程施工总承包 | 江苏武进建工集团有限公司 | 郑敏 |
| 12 | 青龙生产用房（一期）建筑工程施工总承包 | 常嘉建设集团有限公司 | 王凯 |
| 13 | 火车站南广场南侧地块C地块14#-20#、S5#-S7#、C地块地下车库 | 上海建工集团股份有限公司 | 张公理 |
| 14 | 二标段（1#~3#楼、7#~9#楼、G1#、G3#、1#小区变、2#小区变及地下车库二Aa轴~Yb轴/51b轴~91b轴标段） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 王强 |
| 15 | 东方西路南侧、横塘河西路东侧（QL060318-01、QL060318-02）地块一期一标段 | 江苏成章建设集团有限公司 | 王修文 |
| 16 | 东青实验学校（东青幼儿园教学楼改扩建）建设工程总承包 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 任青明 |
| 检测机构 |  |  |  |
| 1 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |

附件4

常州市2020年第一次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目 经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏龙地建设工程有限公司 | 冯超 | 怀德中路南侧、勤业南路西侧地块建设项目（1#2#楼、3#楼、4#S1#楼、5#楼、S2#楼、1#小区变、2#中间变、地下车库） | 3#房楼梯板钢筋未按施工图施工，板底主筋少二根（违反《建设工程质量管理条例》第二十八条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.1条）；楼梯施工缝设置在结平层，未设置在三分之一板跨部位（违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.6.3条）；屋面梁柱节点箍筋缺失较多，钢筋未按抗震节点设置（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.4.8条）；施工升降机楼层平台脚手架开口部位缺横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.6.5条）；外脚手架与建筑物间距过大，无防护（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.11条）；支模架与外脚手架相连接（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.5条）；地下室后浇带支撑架不符合要求，缺剪刀撑、个别U托外露长度超标（违反建设部《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》第2.5.8 3条、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条）；3#楼塔吊基础积水（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.4条）；地下室一电箱内照明线缺保护零线且接插线板；3#楼17层一电箱内漏电保护器失灵；总配电柜内漏电保护器动作电流偏大（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第1.0.3 2条，第8.3.10条，第8.1.3条，第8.2.11条）。 |
| 2 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 高鹤翔 | 龙江中路以东、中吴大道以北（JZX20170701)地块项目12#、13#、16#、17#、18#、21#、22#、23#、S2#、S3#、1#小区变、3#小区变、6#小区变、2#门卫、地下车库二（一期地下车库 | 排烟管道垫片不符合不燃要求(违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.2.2条)；窗台石材返水坡度小（倒返水）（违反《住宅工程质量通病控制标准》（DGJ32/J16-2014）9.1.3.5排水坡度不应小于10%的规定）；项目技术负责人、质量员未到岗（违反《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701号）第七条））；观感质量一般偏下。 |
| 3 | 江苏晟宇建筑工程有限公司 | 王孝 | 青洋北路东侧、新堂北路地块施工总承包（A#办公楼、B#办公楼、地下室） | B#楼层模板支架搭设不规范，纵横向水平杆满设，局部梁底支撑为独立撑（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第8.3.9；A#20层楼层砌筑脚手架搭设不规范，缺纵横向水平杆，作业层未满铺脚手板，无横向斜撑设置（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.4）；A#悬挑外架东北角水平杆断开部位未及时设纵横向水平杆封闭（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.3）；楼层临时用电电源线直接盘绕于钢管扣件外架上，且直接接触楼层积水楼面（违反《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第7.1.2）；项目开工至今未开展相关安全事故应急救援演练（违反《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）第7.2.4）。 |
| 4 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 许峰 | 郑陆中心幼儿园扩建工程项目建筑工程施工总承包 | 圆柱上下段错台偏差超标（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.3.1条）；窗天盘粉刷层有明显裂缝（违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第4.2.4条）；外墙涂料施工污染门窗较严重（违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第12.2.8条）；未提供电线进场报验资料（违反《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.2.1条）；抽查二层部分消防联动线、疏散指示回路电线规格不符合设计要求。 |
| 5 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 郭红霞 | 光华路北侧、采菱支路东侧（DN040412-01、DN040422）地块8#-19#楼室内装饰装修工程 | 电工证不符合要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3.2.1条）；开关箱未固定（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.8条）；电线敷设无瓷瓶绑扎（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第7.3.2条）；接线混乱，接线未通过隔离开关，一闸多用（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.14.3第4款的规定）。 |
| 6 | 常州市武进金鹏装饰工程有限公司 | 许协成 | 泰和之春苑续建地块16#.17#.18#.24#.25#.31#.34#及地下车库D区工程）（幕墙） | 现场外脚手架无方案、无剪刀撑、未张挂防护立面安全网 （违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）8.2.3、5.2.8、11.1.5规定）；现场外脚手架立杆不着地、立杆弯曲（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）8.1.2、11.1.5规定）；现场外脚手架无连墙件（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）8.2.2、11.1.5规定）；现场外脚手架扫地大于首层20CM（违反 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）8.1.3、11.1.5规定）。 |
| 7 | 江苏省建工集团有限公司 | 郭建春 | 中吴大道南侧，龙江路东侧（HX070105）地块项目1#-4#楼、6#-10#楼、13#楼、1#小区变、门卫及地下车库一建筑施工总承包 | 9#房已浇筑梯板配筋数量与设计不符（下层钢筋少1根）（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1条的规定）；钢筋加工场中的铭牌：联鑫炉号200319B309钢材，项目部未能提供该批钢筋的质量合格证明文件（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.1条的规定）；楼梯梯板施工缝的留设位置不符合规范要求（违反《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011第8.6.3条第3款的规定）；模板工程未签订专业分包合同，水电未在劳务合同中体现（违反《房屋建筑和基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）第十条的规定）；农民工工资投诉处理网络不完善、现场查钢筋工高健龙未见劳动合同、工资发放台账未采用规范表式、劳务员未签字（违反《保障农民工工资支付条例》第四章第28条的规定）。 |