附件2

江苏省城镇燃气安全检查标准

表A  安全检查工作表格式

门站和调压场站安全检查表（公司场站）

| 检查单元 | 序号 | 检查项目 | 类型 | 检查方法 | 检查内容 | 检查情况（符合打“√”； 不符合打“×”并注明情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面 布置 | 1 | 周边道路 | B | 现场检查 | 消防车通道畅通，宽度不应 小于3.5m |  |
|  | 2 | 站外防火间距 | A | 现场测量 | 距外部建、构筑物的防火间距应符合相关规范要求 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 站区 管理 | 1 | 安全警示标志 | B | 现场检查 | 入口处有安全须知、应急疏散路线图和禁火、禁止使用电子设备等安全警示标志；安全标志清晰 |  |
|  | 2 | 车辆进出管理 | B | 现场检查和查阅 记录 | 生产区内无机动车辆停放；机动车辆进出生产区应登记并安装阻火器 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

检查人（签名）：    检查时间：      被检查单位负责人（签名）：

表B  安全隐患整改情况汇总表

| 序号 | 隐患 | 类型 | 整改期限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中的序号是指《江苏省城镇燃气安全检查标准》对应的序号，如第4.2.1条中的第1项不符合，序号应写4.2.1-1。