附件1：

常州市“金龙杯”优质工程现场复查考核要点

一、主体结构

墙面、楼地面、顶棚、裂缝

二、屋面

(1)女儿墙高度

(2)防水做法

(3)节能

三、地下室

(1)墙、地面裂缝

(2)节能

四、楼地面

(1)室外散水坡

(2)楼地面饰面

(3)节能

五、沉降观测

沉降观测点留设

六、门

(1)开关灵活

(2)配件

(3)节能

七、室外装饰

(1)墙面裂缝、空鼓

(2)平整度

(3)节能

八、室内装饰

(1)线条

(2)墙面

(3)裂缝

(4)顶棚

九、楼梯、电梯

(1)楼梯踏步、护栏细部

(2)电梯平稳

十、水、气、通、设备及消防系统

(1)管道接口、坡度、支架

(2)卫生器具、支架、阀门(煤气表)

(3)检查口、扫除口、地漏

(4)散热器、支架(煤气管与其他管距离)

(5)风管、支架

(6)风口、风阀

(7)风机、空调设备

(8)阀门、支架

(9)水泵、冷却塔

(10)绝热

十一、建筑电器

(1)配电箱、盘、板、接线盒

(2)设备器具、开关、插座

(3)防雷、接地、动力

十二、工程资料

(1)沉降观测记录

(2)地下防水材料

(3)保温材料

(4)护栏玻璃

附件2：

单位工程现场复查考核报告表（综合）

| 工程名称 |  |  |  |  | 承建单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |
| 工程特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 实 物 检 查 情 况 | 主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼、地面 (含室外) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉降观测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯及电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水、气、通、设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑电气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见 |  |  |  |  |  | 推荐意见 |  |  |
| 复查人员 |  | 组长 |  | 组员 |  |  |  |  |

单位工程现场复查考核报告表(土建)

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 承建单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |
| 工程特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程实体质量检查情况 | 主体结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼、地面 (含室外) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉降观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼梯及电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见 |  |  |  |  |  |  | 推荐意见 |  |  |
| 复查人员 |  |  | 组长 |  | 组员 |  |  |  |  |

单位工程现场复查考核报告表(安装)

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 承建单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |
| 工程特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程实体质量检查情况 | 水、气、通、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见 |  |  |  |  |  |  | 推荐意见 |  |  |
| 复查人员 |  |  | 组长 |  | 组员 |  |  |  |  |